Калибровка прибора

Винт «0»-  смешение сектора ( между стрелкой  0и120)

Винт «120»- сжатие-сужение сектора ( между стрелкой  0и120)

- Первоначальное оложение

при        измерении плашек «0» и «120»

- Винтом «120» добиться появления сектора «0-120» внутри шкалы

- Винтом «0» добиться симметричности сектора относительно метки «60»

- Винтом «120» увеличить сектор от»0» до «120»

Внимание: многие ошибочно считают, что винтом «0» регулируют только «плашку 0», а винтом «120» регулируют «плашку 120» - так скорее собьете настройку, чем настроите